«Утверждаю»

Директор МАОУ «Первый Новоорский лицей»

________________________ И.В.Шкаровский

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт  конструкций пола в коридорах 2 этажа на путях эвакуации

МАОУ «Первый Новоорский лицей», по адресу: Оренбургская область,

Новоорский район,  п. Новоорск, ул. Мостовая, 10

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коридор |  |  |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | м | 105 |
| 2 | Разборка деревянных полов из шпунтованной доски толщиной 28 мм | м2 | 165,7 |
| 3 | Разборка лаг 100 х 50 мм | м2 | 165,7 |
| 4 | Устройство легкобетонной стяжки толщиной 90 мм | м2 | 165,7 |
| 5 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | м2 | 165,7 |
| 6 | Устройство покрытия из керамической плитки на клее | м2 | 165,7 |
| 7 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м | 105 |
|  | Площадки на лестничных клетках №1,№2 |  |  |
| 8 | Разборка цементных плинтусов | м | 24,4 |
| 9 | Разборка покрытия пола из метлахской плитки | м2 | 18,4 |
| 10 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | м2 | 18,4 |
| 11 | Устройство покрытия из керамической плитки на клее | м2 | 18,4 |
| 12 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м | 24,4 |

Составили: _________________________

_________________________

_________________________